## Sheet 1
|  | STATION |  |  | 638 | 638 | 638
[5 empty] | 1"COPPER SERVICE BRANCH | VALVE BOX ADJUSTED TO GRADE | 1" CURB VALVE AND BOX, CITY OF CLEVELAND DIVISION OF WATER
REF. | SHEET |  |  | SIDE
NO. | NO.
|  | FROM | TO |  | FT | EACH | EACH
E. SCHAFF RD.
W-1 | P.79 | 21341 |  | RT |  | 1
W-2 | P.79 | 21345 |  | RT |  | 1
W-3 | P.79 | 21381 |  | RT |  | 1
W-4 | P.79 | 21793 |  | RT |  | 1
W-5 | P.79 | 21793 |  | RT |  | 1
W-6 | P.79 | 21793 |  | RT |  | 1
W-7 | P.79 | 21793 |  | RT |  | 1
W-8 | P.79 | 21828 |  | RT |  | 1
W-9 | P.79 | 21836 |  | RT |  | 1
W-10 | P.79 | 21853 |  | RT |  | 1
W-11 | P.79 | 21772 | 21793 | LT/RT | 39 |  | 1
W-12 | P.79 | 21793 | 21798 | LT/RT | 45 |  | 1
TOTALS CARRIED TO GENERAL SUMMARY |  |  |  |  | 84 | 10 | 2