## Final Design
Model | Align | RDY STA | Offset | Node | To Node | STA | Node Location X | Node Location Y | Box Type | Link # | Link Pipe Size (IN) | Pipe Class | EP | GP | Long | Super | Model Top | Invert US | Invert DS | L | Pipe Slope | Box Depth | Pipe top | Cover | DA | C | Tc | I | Q
| SR-98 | 2278 | -32.5 | DR-1 | DR-3 |  |  |  | OEP |  | 36 | B |  |  | 9 |  |  | 970.4 | 968.208 | 71.5 | 0.030657
| SR-98 | 2278 | 33.4 | DR-3 | DR-5 |  |  |  | CB-8 |  | 42 | B |  |  |  |  | 973.058 | 967.708 | 967.11 | 196.1 | 0.0030495 | 5.35 | 971.558 | 1.5
| SR-529 | 7927 | -68.2 | DR-4 | DR-5 |  |  |  | CB-8 |  | 12 | C |  |  |  |  | 972.8 | 970.2 | 969.61 | 165.2 | 0.0035714 | 2.6 | 971.55 | 1.25
| SR-529 | 8105 | -69.1 | DR-5 | DR-8 |  |  |  | CB-8 |  | 42 | B |  |  |  |  | 974.51 | 967.11 | 966.9 | 69.4 | 0.0030259 | 7.4 | 970.96 | 3.55
| SR-529 | 7905 | 72.8 | DR-6 | DR-7 |  |  |  | CB-8 |  | 24 | C | [5 empty] | 973.07 | 970.0233 | 170.8 | 0.017838
| SR-529 | 8077 | 60.3 | DR-7 | DR-8 |  |  |  | CB-8 |  | 24 | B |  |  |  |  | 973.77 | 970.0233 | 968.4 | 67 | 0.024229 | 3.7467 | 972.3733 | 1.3967
| SR-529 | 8103 | 0.2 | DR-8 | DR-11 |  |  |  | CB-8 |  | 48 | B |  |  |  |  | 978 | 966.4 | 965.25 | 381.6 | 0.0030136 | 11.6 | 970.75 | 7.25
| SR-529 | 8414 | 18.3 | DR-9 | DR-10 |  |  |  | MH #3 |  | 12 | B |  |  |  |  | 974.52 | 971.25 | 970.8 | 73.9 | 0.0060893 | 3.27 | 972.6 | 1.92
| SR-529 | 8488 | 18.5 | DR-10 | DR-11 |  |  |  | CB-8 |  | 18 | B |  |  |  |  | 976.3 | 970.3 | 967.75 | 33.9 | 0.075221 | 6 | 972.15 | 4.15
| SR-529 | 8488 | 15.4 | DR-11 | DR-12 |  |  |  | CB-8 |  | 48 | B |  |  |  |  | 975.85 | 965.25 | 964.52 | 234.1 | 0.0031183 | 10.6 | 969.6 | 6.25
| SR-529 | 8722 | 17.2 | DR-12 | DR-15 |  |  |  | CB-8A |  | 48 | C |  |  |  |  | 973.92 | 964.52 | 963.48 | 330.3 | 0.0031487 | 9.4 | 968.87 | 5.05
| SR-529 | 8890 | -19.2 | DR-13 | DR-14 |  |  |  | CB-8 |  | 18 | C |  |  |  |  | 972.02 | 968.7733 | 967.6 | 161.5 | 0.0072652 | 3.2467 | 970.6233 | 1.3967
| SR-529 | 9052 | -18.8 | DR-14 | DR-15 |  |  |  | CB-8 |  | 18 | B |  |  |  |  | 971.6 | 967.6 | 965.98 | 35.5 | 0.045634 | 4 | 969.45 | 2.15
| SR-529 | 9052 | 16.7 | DR-15 | DR-16 |  |  |  | CB-8A |  | 48 | C |  |  |  |  | 973.38 | 963.48 | 962.62 | 269.7 | 0.0031887 | 9.9 | 967.83 | 5.55
| SR-529 | 9322 | 16.1 | DR-16 | DR-18 |  |  |  | CB-8 |  | 48 | B |  |  |  |  | 971.52 | 962.62 | 961.86 | 224.3 | 0.0033883 | 8.9 | 966.97 | 4.55
| SR-529 | 9548 | -20.5 | DR-17 | DR-18 |  |  |  | CB-8A |  | 18 | C |  |  |  |  | 972.4 | 967.4 | 964.36 | 37.5 | 0.081067 | 5 | 969.25 | 3.15
| SR-529 | 9546 | 17 | DR-18 | DR-19 |  |  |  | CB-8 |  | 48 | B |  |  |  |  | 970.96 | 961.86 | 960.66 | 388 | 0.0030928 | 9.1 | 966.21 | 4.75
| SR-529 | 9934 | 26.2 | DR-19 | DR-21 |  |  |  | CB-8A |  | 48 | C |  |  |  |  | 971.86 | 960.66 | 959.54 | 308.1 | 0.0036352 | 11.2 | 965.01 | 6.85
| SR-529 | 10243 | 36.4 | DR-21 | Outlet |  |  |  | CB-8A |  | 48 | C |  |  |  |  | 965.44 | 959.54 | 958.64 | 265.3 | 0.0033924 | 5.9 | 963.89 | 1.55
| SR-529 | 10511 | 42.1 | Outlet |  |  |  |  | Outlet | [7 empty] | 962.64 | 958.64

## Spread Check
PID: | 110898 | ERI-4 |  |  |  |  | ADT > 6000 | [6 empty] | ADT < 6000
Curb and Gutter Spread Check Summary | [6 empty] | Alloable Spread: |  | (4'+2'(C&G)) = '6' |  |  |  |  | Alloable Spread: |  | (6'+2) = '8'
Align |  | STA |  | DA | C | TC | Long | Super | Gutter | I5 | Q5 | Spread |  | I2 | Q2 | T2
| Sag | 11211.234
BL SR4 | End C&G | 11078 | RT | 0.186 | 0.9 | 10 | 0.02 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.93911 | 4.4 | OK
BL SR4 | End C&G | 11078 | LT | 0.153 | 0.9 | 10 | 0.02 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.7725 | 3.7 | Ok
BL SR4 | End C&G | 10524 | RT | -
BL SR4 | SAG | 10548 | RT | 0.057 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.28779 | 4 | OK
BL SR4 | Curb Cut | 10650 | RT | 0.083 | 0.9 | 10 | 0.02 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.41907 | 1.9 | OK
BL SR4 | End C&G | 10524 | LT | -
BL SR4 | SAG | 10548 | LT | 0.055 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.2777 | 4 | OK
BL SR4 | Curb Cut | 10650 | LT | 0.078 | 0.9 | 10 | 0.02 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.39382 | 1.9 | OK
BL SR99 Skadden | End C&G | 20823 | RT | 0.054 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.27265 | 3.3 | OK
BL SR99 Skadden | Curb Cut | 20934 | RT | 0.076 | 0.9 | 10 | 0.0188 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.38372 | 1.8
BL SR99 Skadden | End C&G | 20823 | LT | 0.056 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.28274 | 3.4 | OK
BL SR99 Skadden | Curb Cut | 20955 | LT | 0.064 | 0.9 | 10 | 0.02 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.32314 | 1.7 | OK
BL SR99 Skadden | End C&G | 21304 | RT | 0.049 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.2474 | 2.9 | OK
BL SR99 Skadden | Curb Cut | 21186 | RT | 0.084 | 0.9 | 10 | 0.02 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.42412 | 1.9 | OK
BL SR99 Skadden | End C&G | 21304 | LT | 0.06 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.30294 | 3.7 | OK
BL SR99 Skadden | Curb Cut | 21186 | LT | 0.077 | 0.9 | 10 | 0.02 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.38877 | 1.8 | OK
BL SR4 | End C&G | 10524 | RT
BL SR4 | SAG | 10548 | RT | 0.139 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.70181 | 7.1
BL SR4 | SAG | 10548 | LT | 0.134 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.67657 | 6.9
BL SR4 | End C&G | 10524 | LT
BL SR99 Skadden | Sag | 20830.97
BL SR99 Skadden | End C&G | 20823 | RT | 0.13 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.65637 | 6.8
BL SR99 Skadden | End C&G | 20823 | LT | 0.12 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.60588 | 6.5
BL SR99 Skadden | End C&G | 21304 | RT | 0.133 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.67152 | 6.9
BL SR99 Skadden | End C&G | 21304 | LT | 0.138 | 0.9 | 10 | 0.003 | 0.016 | 0.0806 | 5.61 | 0.69676 | 7.1
BL SR99 Skadden | Sag | 21301.88
717.67
716.85