## ESTQ1
STATION |  |  | LENGTH | AVERAGE WIDTH W | CURVE CORRECTION | SURFACE AREA A A=LxW | CADD AREAS | 608 |  | 608 |  | 608 | 608
[8 empty] | 4" CONCRETE WALK |  | 8" CONCRETE WALK |  | WALKWAY, MISC.: COLUMBUS CURB RAMP, TYPE A | WALKWAY, MISC.: BRICK PAVER WALK
SIDE
FROM | TO | [6 empty] | SF |  | SF |  | EACH | SF
[8 empty] | 01/IMS/04 | 06/MPO/04 | 01/IMS/04 | 06/MPO/04 | 01/IMS/04 | 06/MPO/04 | 08/ENH/ 04/COL
FULTON ST
2471.88 | 2479.68 | LT | 7.8 | 19.22 |  | 149.916 |  | 149.92
2479.68 | 2634.47 | LT | 154.79 | 15.29 |  | 2366.7391 |  | 2366.74
2634.47 | 2640.58 | LT | CADD |  |  |  | 90.82 |  |  | 90.82
2641.08 | 2661.74 | LT | CADD |  |  |  | 82.56 |  |  | 82.56
2662.24 | 2668.39 | LT | CADD |  |  |  | 101.41 |  |  | 101.41
2668.39 | 2682.52 | LT | 14.13 | 17.57 |  | 248.2641 |  | 248.26
2682.52 | 2688.62 | LT | CADD |  |  |  | 104.6 |  |  | 104.6
2689.12 | 2712.22 | LT | CADD |  |  |  | 92.47 |  |  | 92.47
2712.72 | 2718.83 | LT | CADD |  |  |  | 105.14 |  |  | 105.14
2718.83 | 2789.28 | LT | 70.45 | 17.6 |  | 1239.92 |  | 1239.92
2789.28 | 2795.34 | LT | CADD |  |  |  | 83.07 |  |  | 83.07
2795.88 | 2811.98 | LT | CADD |  |  |  | 58.74 |  |  | 58.74
28.12.52 | 2818.52 | LT | CADD |  |  |  | 82.17 |  |  | 82.17
2818.52 | 2892.87 | LT | 74.35 | 15.5 |  | 1152.425 |  | 1152.43
2892.87 | 2897.97 | LT | CADD |  |  |  | 69.14 |  |  | 69.14
2898.48 | 2916.44 | LT | CADD |  |  |  | 64.7 |  |  | 64.7
2917.09 | 2926.73 | LT | CADD |  |  |  | 138.84 |  |  | 138.84
2926.73 | 3095.12 | LT | 168.39 | 15.6 |  | 2626.884 |  | 2626.88
3057 | 3065 | LT | 8 | 4 |  | 32 |  |  | 32
3065 | 3095.12 | LT | 30.12 | 8 |  | 240.96 |  |  | 240.96
3095.12 | 3123.11 | LT | CADD |  |  |  | 782.29 |  |  | 15.11 | 18.08 | 2 | 206.55 | 542.55
3176.85 | 3210.34 | LT | CADD |  |  |  | 728.71 |  |  |  | 33.29 | 2 | 242.69 | 452.73
3210.34 | 3211.89 | LT | CADD |  |  |  | 23.74 | 23.74
3211.89 | 3221.13 | LT | 9.24 | 15.36 |  | 141.9264 |  | 141.93
3210.34 | 3221.13 | LT | CADD |  |  |  | 54.36 |  | 54.36
2600 | 2608 | RT | 8 | 21 |  | 168 |  | 168
2608 | 3068.4 | RT | 460.4 | 17 |  | 7826.8 |  | 7826.8
3068.4 | 3086.77 | RT | 18.37 | 23.93 |  | 439.5941 |  | 439.59
3086.77 | 3122.52 | RT | CADD |  |  |  | 600.08 | 600.08
3057 | 3125.09 | RT | CADD |  |  |  | 499.16 |  | 482.87 |  | 16.29 | 2
3156.33 | 3227.34 | RT | CADD |  |  |  | 532.9 |  | 516.73 |  | 16.17 | 2
3158.64 | 3190.68 | RT | CADD |  |  |  | 490.14 | 490.14
3190.68 | 3222.5 | RT | 31.82 | 20.41 |  | 649.4462 |  | 649.45
3222.5 | 3425 | RT | 202.5 | 17 |  | 3442.5 |  | 3442.5
3425 | 3540.37 | RT | 115.37 | 17.14 |  | 1977.4418 |  | 1977.44
3540.37 | 3595.91 | RT | 55.54 | 15.81 |  | 878.0874 |  | 878.09
3595.91 | 3601.09 | RT | 5.18 | 9.73 |  | 50.4014 |  | 50.4
3601.09 | 3617.65 | RT | CADD |  |  |  | 111.48 | 111.48
3548.14 | 3620.45 | RT | CADD |  |  |  | 537.9 |  | 521.58 |  | 16.32 | 2
3668.07 | 3699.59 | RT | CADD |  |  |  | 302.38 | 286.2 |  | 16.35 |  | 2
3699.59 | 3718 | RT | 18.41 | 10 |  | 184.1 |  | 184.1
3825.35 | 3837.35 | RT | 12 | 10 |  | 120 |  | 120
3RD ST
115050 | 115052.7 | LT | 2.7 | 17 |  | 45.9 |  | 45.9
115052.7 | 115059.32 | LT | 6.62 | 13.69 |  | 90.6278 |  | 90.63
115390.5 | 115398.74 | LT | 8.24 | 14.57 |  | 120.0568 |  | 120.06
TOTALS CARRIED TO ROADWAY SUBSUMMARY ON SHEET 160 | [7 empty] | 25431 | 1849 | 1106 | 101 | 12 | 450 | 996