## ex drainage
REF NO. | REFERENCE ALIGNMENT | STATION | OFFSET | TYPE | GRATE/RIM ELEV | INVERT | Conduit 1 Invert (ft) | Conduit 2 Invert (ft) | EXISTING DISPOSTION | REF NO. | REFERENCE ALIGNMENT | STATION | OFFSET | TYPE | GRATE/RIM ELEV | INVERT | Conduit 1 Invert (ft) | Conduit 2 Invert (ft) | EXISTING DISPOSTION
D-13 | CLP_BC | 20+34 | -29.8 | EX. MH3 | 600.07 | 595.77 | 596.32 | 595.81 |  | D-2 | CLP_BC | 56+47 | -44.7 | EX. MH3 | 603.22 | 598.58 | 0 | 0
D-41 | CLP_BC | 20+45 | -0.6 | EX. CB3 | 599.62 | 595.81 | 596.37 | 0 |  | D-21 | CLP_BC | 56+48 | -34.5 | EX. CB2-2B | 602.13 | 598.71 | 599.38 | 0
D-42 | CLP_BC | 20+47 | -36.2 | EX. CB3 | 599.83 | 596.41 | 596.58 | 0 |  | D-53 | CLP_BC | 56+48 | -1.4 | EX. CB2-2B | 602.3 | 598.88 | 599.56 | 0
D-66 | CLP_BC | 21+60 | 8.8 | INLET | 595.41 | 595.41 | 595.41 | 0 |  | D-52 | CLP_BC | 56+49 | 22.5 | EX. CB2-2B | 603.33 | 599.91 | 600.51 | 0
S-18 | CLP_BC | 22+01 | -43.5 | EX. SAN MH | 603.54 | 588.62 | 594.62 | 0 |  | D-51 | CLP_BC | 56+66 | 31.3 | EX. CB2-2B | 604.28 | 601.12 | 601.12 | 0
S-17 | CLP_BC | 25+29 | -45.4 | EX. SAN MH | 612.63 | 603 | 603 | 0 |  | D-21 | CLP_BC | 56+48 | -34.5 | EX. CB2-2B | 602.13 | 598.71 | 599.38 | 0
D-58 | CLP_BC | 25+47 | 40 | EX. CB2-2B | 607.66 | 592.3 | 601.41 | 594.57 |  | D-53 | CLP_BC | 56+48 | -1.4 | EX. CB2-2B | 602.3 | 598.88 | 599.56 | 0
D-40 | CLP_BC | 25+51 | -0.4 | EX. CB3 | 613.16 | 595.07 | 595.07 | 0 |  | D-52 | CLP_BC | 56+49 | 22.5 | EX. CB2-2B | 603.33 | 599.91 | 600.51 | 0
D-57 | CLP_BC | 26+43 | 30.4 | EX. CB2-2B | 614.47 | 598 | 609.72 | 598.32 |  | D-51 | CLP_BC | 56+66 | 31.3 | EX. CB2-2B | 604.28 | 601.12 | 601.12 | 0
D-38 | CLP_BC | 26+59 | -0.3 | EX. CB3 | 616.69 | 602.8 | 611.94 | 602.8
D-39 | CLP_BC | 26+79 | -36.1 | EX. CB3 | 617.5 | 609.07 | 612.75 | 0
D-64 | CLP_BC | 26+92 | 27.5 | EX. CB2-2B | 614.66 | 612.32 | 0 | 0
S-16 | CLP_BC | 27+29 | -44.3 | EX. SAN MH | 620.9 | 611.06 | 611.06 | 0
D-59 | CLP_BC | 28+09 | 48.5 | EX. CB2-2B | 614.37 | 612.03 | 0 | 0
S-13 | CLP_BC | 29+03 | -46.6 | EX. SAN MH | 625.99 | 617.82 | 617.82 | 0
S-15 | CLP_BC | 29+04 | 15.6 | EX. SAN MH | 625.99 | 619.38 | 619.38 | 0
S-14 | CLP_BC | 30+05 | 13.5 | EX. SAN MH | 628.42 | 620.28 | 620.28 | 0
S-12 | CLP_BC | 30+59 | -43.6 | EX. SAN MH | 623.47 | 617.47 | 623.47 | 0
D-56 | CLP_BC | 31+63 | 65.1 | EX. CB2-2B | 635.35 | 626.23 | 626.23 | 0
D-37 | CLP_BC | 32+24 | -0.6 | EX. CB3 | 635.23 | 628.56 | 628.98 | 628.63
D-36 | CLP_BC | 32+60 | -36.5 | EX. CB3 | 636.37 | 629.71 | 629.84 | 0
S-11 | CLP_BC | 34+44 | -43.9 | EX. SAN MH | 643.52 | 630.96 | 630.96 | 0
S-22 | CLP_BC | 35+06 | -103 | EX. SAN MH | 665.92 | 645.36 | 645.36 | 0
D-62 | CLP_BC | 38+10 | -107.6 | EX. CB2-2B | 654.18 | 648.4 | 0 | 0
D-35 | CLP_BC | 38+51 | -58.4 | EX. CB3 | 648.1 | 644.24 | 645.26 | 0
S-9 | CLP_BC | 38+60 | -34.1 | EX. SAN MH | 647.34 | 638.73 | 638.73 | 0
S-10 | CLP_BC | 38+62 | -168.2 | EX. SAN MH | 659.91 | 652.95 | 652.95 | 0
D-12 | CLP_BC | 38+69 | -53.5 | EX. MH3 | 647.66 | 638.83 | 638.83 | 641.52
D-34 | CLP_BC | 38+76 | -56.8 | EX. CB3 | 647.53 | 642.01 | 0 | 0
D-11 | CLP_BC | 38+87 | -26.9 | EX. MH3 | 646.83 | 639.04 | 639.04 | 0
D-33 | CLP_BC | 41+34 | -0.5 | EX. CB3 | 636.91 | 632.62 | 632.62 | 0 | PROP 6" UD TIE-IN, INV. 633.87
D-32 | CLP_BC | 41+38 | -36.3 | EX. CB3 | 636.99 | 632.05 | 0 | 0
D-10 | CLP_BC | 41+41 | -24.7 | EX. MH3 | 637.15 | 628.71 | 631.26 | 628.71
D-55 | CLP_BC | 42+67 | 77 | EX. CB2-2B | 643.74 | 641.4 | 0 | 0
D-96 | CLP_BC | 44+04 | 4.2 | EX. DRAIN | 623.18 | 622.34 | 622.34 | 0 | REMOVE
D-30 | CLP_BC | 44+89 | -0.2 | EX. CB3 | 618.42 | 613.35 | 613.35 | 0 | PROP 6" UD TIE-IN, INV. 614.60
D-9 | CLP_BC | 44+92 | -26.7 | EX. MH3 | 618.82 | 612.55 | 612.55 | 0
D-31 | CLP_BC | 44+92 | -36.5 | EX. CB3 | 618.55 | 612.21 | 612.21 | 0
D-99 | CLP_BC | 46+52 | 64.6 | EX. CULVERT | 567.18 | 567.18 | 567.18 | 0
D-98 | CLP_BC | 47+16 | -94.3 | EX. CULVERT | 604.41 | 568.57 | 0 | 0
D-7 | CLP_BC | 48+81 | 10.2 | EX. MH3 | 599.82 | 591.65 | 597.17 | 591.65 | EX MH ATG, RIM=601.37
D-8 | CLP_BC | 48+98 | -27.2 | EX. MH3 | 601.06 | 596.56 | 598.66 | 0
D-28 | CLP_BC | 48+99 | -0.2 | EX. CB3 | 600.56 | 597.15 | 598.74 | 0
D-29 | CLP_BC | 48+99 | -35 | EX. CB3 | 600.64 | 597.23 | 0 | 0
D-63 | CLP_BC | 50+04 | 77.1 | EX. CB2-2B | 605.03 | 599.21 | 599.21 | 0
D-54 | CLP_BC | 50+05 | 23.6 | EX. CB2-2B | 600.45 | 596.02 | 596.02 | 0
D-5 | CLP_BC | 50+34 | -44.2 | EX. MH3 | 599.88 | 594.81 | 0 | 0
D-6 | CLP_BC | 50+36 | 12.6 | EX. MH3 | 600.11 | 593.32 | 593.32 | 0
D-47 | CLP_BC | 50+41 | -35.3 | EX. CB3 | 598.75 | 594.52 | 595.4 | 595.4
D-27 | CLP_BC | 50+44 | -0.8 | EX. CB3 | 598.76 | 593.72 | 594.22 | 595.57
D-26 | CLP_BC | 50+67 | -0.8 | EX. CB3 | 598.79 | 595.37 | 0 | 0
D-25 | CLP_BC | 50+69 | -34.7 | EX. CB3 | 598.93 | 595.51 | 0 | 0
S-7 | CLP_BC | 51+20 | 1.8 | EX. SAN MH | 599.97 | 591.02 | 0 | 0 | EX SAN MH ADT
D-24 | CLP_BC | 51+85 | -34.6 | EX. CB3 | 599.61 | 596.2 | 596.8 | 0
D-4 | CLP_BC | 51+85 | -44.2 | EX. MH3 | 600.39 | 595.7 | 595.7 | 0
D-48 | CLP_BC | 51+86 | -0.7 | EX. CB3 | 599.77 | 596.35 | 597.26 | 0
S-6 | CLP_BC | 53+30 | 1.9 | EX. SAN MH | 601.14 | 595.14 | 596.43 | 0 | EX SAN MH ADT
D-23 | CLP_BC | 54+44 | -34.5 | EX. CB3 | 601.07 | 597.65 | 597.82 | 0
D-3 | CLP_BC | 54+44 | -43.8 | EX. MH3 | 601.95 | 596.92 | 596.92 | 597.1
D-22 | CLP_BC | 54+45 | -0.7 | EX. CB3 | 601.06 | 597.64 | 597.81 | 0
S-5 | CLP_BC | 55+15 | -72.8 | EX. SAN MH | 602.71 | 596.36 | 0 | 0
S-4 | CLP_BC | 55+48 | -40.8 | EX. SAN MH | 602.57 | 589.9 | 599.65 | 0
S-2 | CLP_BC | 55+53 | 1.7 | EX. SAN MH | 602.31 | 596.11 | 596.11 | 0 | EX SAN MH ADT