## CONDUITS
DRAINAGE CONDUIT DETAILS
REF. NO. | LENGTH (FT) | SIZE | TYPE | SLOPE | START STRUCT. REF. NO. | START INVERT ELEV. | STOP STRUCT. REF. NO. | STOP INVERT ELEV. | EXISTING DISPOSITION
P-701 | 80 | 18" | B | 0.325% | D-701 | 606.15 | HW-701 | 605.89
P-702 | 110 | 18" | B | 0.2909% | D-702 | 606.47 | D-701 | 606.15
P-703 | 64 | 18" | B | 0.3281% | HW-703 | 606.68 | D-702 | 606.47
P-704 | 263 | 15" | B | 0.2662% | D-703 | 607.75 | HW-703 | 607.05
P-705 | 10 | 12" | B | 1% | D-704 | 608 | D-703 | 607.9
P-706 | 163 | 12" | B | 0.3988% | D-705 | 608.65 | D-703 | 608
P-707 | 64 | 12" | B | 0.3906% | D-709 | 608.9 | D-705 | 608.65
P-708 | 25 | 12" | B | 0.24% | D-707 | 607.35 | D-706 | 607.29
P-709 | 15 | 12" | B | 0.2% | D-706 | 607.29 | HW-704 | 607.26
P-710 | 12 | 12" | B | 0.4167% | D-708 | 607.11 | HW-705 | 607.06
P-711 | 13 | 12" | B | 0.3846% | D-710 | 607.7 | HW-706 | 607.65

## CONDUITS (2)
DRAINAGE CONDUIT DETAILS
REF. NO. | LENGTH (FT) | SIZE | TYPE | SLOPE | START STRUCT. REF. NO. | START INVERT ELEV. | STOP STRUCT. REF. NO. | STOP INVERT ELEV. | CFN | EXISTING DISPOSITION
P-712 | 15 | 12" | B | 0.2% | D-713 | 608.41 | D-712 | 608.38
P-713 | 52 | 15" | B | 0.2885% | D-712 | 608.15 | D-711 | 608 | 1995428
P-714 | 14 | 15" | B | 0.7143% | D-711 | 608 | HW-707 | 607.9
P-715 | 127 | 12" | B | 0.3465% | D-714 | 608.82 | D-712 | 608.38
P-716 | 132 | 12" | B | 0.2879% | D-715 | 608.61 | D-711 | 608.23
P-717 | 136 | 12" | B | 0.2941% | D-716 | 609.22 | D-714 | 608.82

## STRUCTURES
DRAINAGE STRUCTURE DETAILS
REF. NO. | REFERENCE ALIGNMENT | STATION | OFFSET | SIDE | TYPE | GRATE/RIM ELEV. | INVERT ELEV. | CONNECTED PIPES | EXISTING DISPOSITION
HW-701 | US 6 | 1727+70.00 | 43.50' | LT | HH HW |  | 605.89 | OUTLET P-701 SE 18" 605.89
D-701 | US 6 | 1728+48.00 | 28.00' | LT | CB 2-2B | 610.76 | 606.15 | (IN) P-702 SE 18" 606.15, (OUT) P-701 NW 18" 606.15
D-702 | US 6 | 1729+59.00 | 28.00' | LT | CB 2-2B | 610.9 | 606.47 | (IN) P-703 E 18" 606.47, (OUT) P-702 NW 18" 606.47
HW-702 | US 6 | 1730+25.00 | 41.00' | LT | HH HW |  | 606.68 | INLET P-703 W 18" 606.68
HW-703 | US 6 | 1731+85.00 | 44.50' | LT | HH HW |  | 607.05 | OUTLET P-704 E 15" 607.05
D-703 | US 6 | 1734+47.98 | 27.70' | LT | CB 2-2B | 610.1 | 607.75 | (IN) P-706 E 12" 608.00, (IN) P-705 S 12" 607.90, (OUT) P-704 W 15" 607.75
D-704 | US 6 | 1734+50.47 | 19.22' | LT | CB 3 | 610.39 | 608 | (OUT) P-705 N 12" 608.00
D-705 | REF CC_B | 204+25.43 | 7.97' | RT | CB 3 | 612.24 | 608.65 | (IN) P-707 E 12" 608.65, (OUT) P-706 W 12" 608.65
D-709 | REF CC_B | 203+66.37 | 9.83' | RT | CB 3 | 612.37 | 608.9 | (OUT) P-707 W 12" 608.90
D-707 | US 6 | 1734+73.79 | 17.68' | RT | CB 3 | 609.94 | 607.35 | (OUT) P-708 S 12" 607.35
D-706 | US 6 | 1734+69.09 | 42.32' | RT | CB 3 | 609.7 | 607.29 | (IN) P-708 N 12" 607.29, (OUT) P-709 S 12" 607.29
HW-704 | US 6 | 1734+73.41 | 55.69' | RT | HH HW |  | 607.26 | OUTLET P-709 N 12" 607.26
D-708 | REF CC_B | 201+36.32 | 28.63' | RT | CB 3 | 610.1 | 607.11 | (OUT) P-710 W 12" 607.11
HW-705 | REF CC_B | 201+33.45 | 38.73' | RT | HH HW |  | 607.06 | OUTLET P710 E 607.06
D-710 | REF CC_B | 201+96.96 | 17.73' | RT | CB 3 | 610.89 | 607.7 | (OUT) P-711 SE 12" 607.70
HW-706 | REF CC_B | 202+01.50 | 28.17' | RT | HH HW |  | 607.65 | OUTLET P-711 NW 12" 607.65

## STRUCTURES (2)
DRAINAGE STRUCTURE DETAILS
REF. NO. | REFERENCE ALIGNMENT | STATION | OFFSET | SIDE | TYPE | GRATE/RIM ELEV. | INVERT ELEV. | CONNECTED PIPES | EXISTING DISPOSITION
D-711 | US 6 | 1737+78.46 | 16.60' | RT | CB 3 | 610.97 | 608 | (IN) P-713 N 15" 608.00, (IN) P-716 E 12" 608.00, (OUT) P-714 S 15" 608.00
D-712 | US 6 | 1737+81.50 | 35.57' | LT | CB 3 | 610.87 | 608.15 | (IN) P-712 N 12" 608.38, (IN) P-715 E 12" 608.38, (OUT) P-713 S 15" 608.15
D-713 | US 6 | 1737+77.31 | 48.93' | LT | CB 2-2B | 610.89 | 608.41 | (OUT) P-712 S 12" 608.41
D-714 | US 6 | 1739+03.16 | 35.80' | LT | CB 3A | 611.54 | 608.82 | (IN) P-717 E 12" 608.82, (OUT) P-715 W 12" 608.82
D-715 | US 6 | 1739+13.17 | 20.00' | RT | CB 3A | 611.73 | 608.61 | (OUT) P-716 W 12" 608.61
D-716 | US 6 | 1770+30.01 | 30.19' | LT | CB 3A | 612.28 | 609.22 | (OUT) P-717 W 12" 609.22
HW-707 | US 6 | 1737+78.18 | 26.60' | RT | HH HW |  | 607.9 | OUTLET P-714 N 15" 607.90